Согласовано	            					Утверждаю

Председатель профсоюзного	       		          Заведующая МДОУ

комитета МДОУ "Д/С № 106"	          			"Д/с № 106"	                        ______Фомина В.И.	                                                     ------- Банникова И.А.                                                                                                                     "____" ____________20___г.                                      "___"_______20____г.

ПЛАН

действий администрации и персонала в случаи пожара

МДОУ «Детский сад № 106»

| Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Включение (АПС) | При обнаружении очага пожара или задымления необходимо немедленно нажать ближайшую тревожную кнопку АПС.(при не срабатывании АПС) | Первый обнаруживший очаг пожара или задымления |
| Нажатие КТС (вызов ОВО) | При обнаружении очага пожара или задымления необходимо немедленно нажать КТС | Охранник после получения известия о пожаре (срабатывание АПС или устное известие обнаружившего очаг пожара или задымления). |
| Вызов пожарной части | При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01» | Первый обнаруживший очаг пожара или задымления |
| Встреча пожарной части | Место встречи центральные ворота. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность | Лицо вызвавшее пожарную часть |
| Подготовка к эвакуации воспитанников | При обнаружении пожара или задымления немедленно и спокойно во всех классах прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам (учитывая места расположения очагов возгорания) | Администрация, воспитатели |
| Эвакуация воспитанников при пожаре | Эвакуация школьников производится по указанию администрации школы, а в случае прямой угрозы - немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации детей используются все имеющиеся лестницы и выходы | Администрация, воспитатели |
| Тушение возникшего пожара обслуживающим персоналом школы до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией детей. В тушении используются все, имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители. ПК) | В тушении пожара обязаны участвовать все сотрудники не занятые эвакуацией |